D N E V N I K Obrazec 6.1

Objekt: Brana - Lisi~e m. Januari Ispu{tawe na voda po cevkovod kon Veles (m3/s)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~as  den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Σ( m3) |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25524 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 25776 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25704 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25920 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 25488 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25272 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25920 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25632 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25632 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25920 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25704 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 25272 |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25488 |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25632 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25920 |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25704 |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 25488 |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 25560 |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25416 |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.296 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25589 |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 25344 |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25272 |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25920 |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25416 |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25632 |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 25776 |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25704 |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 0.295 |  |  |  |  |  | 0.305 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25956 |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 25128 |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 26064 |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 25848 |

Σ= 794 621

Vkupno ispu{teno voda vo 2023 god zaklu~no so mesec Januari Σ= 794 621 m3 IZRABOTIL: Bla`o Bonev