Образец ХП-1

Акумулација ,,Лисиче’’– Велес месец Април од 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ден на набљуду-  вањето | Час на набљуду-  вањето | Ниво на вода во акумулаци-  Јата  (кота) | Акумули-  рана вода  (м3 x 106) | Испуштено количество  на вода во м3 x 106 преку  преливните органи и органите за испуштање и зафаќање во последните 24 часа | Забе-  лешка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.04.2023 | 0700 | 418,73 | 19,680 | 0,227808 | 2,637 |
| 02.04.2023 | 0700 | 418,69 | 19,640 | 0,1933344 | 2,238 |
| 03.04.2023 | 0700 | 418,65 | 19,600 | 0,202536 | 2,344 |
| 04.04.2023 | 0700 | 418,83 | 19,780 | 0,204840 | 2,371 |
| 05.04.2023 | 0700 | 418,99 | 19,940 | 0,210600 | 2,438 |
| 06.04.2023 | 0700 | 419,06 | 20,0105 | 0,212688 | 2,462 |
| 07.04.2023 | 0700 | 419,14 | 20,0911 | 0,212868 | 2,464 |
| 08.04.2023 | 0700 | 419,16 | 20,1112 | 0,212832 | 2,463 |
| 09.04.2023 | 0700 | 419,20 | 20,1516 | 0,208260 | 2,410 |
| 10.04.2023 | 0700 | 419,30 | 20,2523 | 0,208080 | 2,408 |
| 11.04.2023 | 0700 | 419,59 | 20,5446 | 0,2111688 | 2,444 |
| 12.04.2023 | 0700 | 419,71 | 20,6655 | 0,273312 | 3,163 |
| 13.04.2023 | 0700 | 419,80 | 20,7562 | 0,286560 | 3,317 |
| 14.04.2023 | 0700 | 419,88 | 20,8369 | 0,289440 | 3,350 |
| 15.04.2023 | 0700 | 419,92 | 20,8772 | 0,289080 | 3,346 |
| 16.04.2023 | 0700 | 419,92 | 20,8772 | 0,288684 | 3,341 |
| 17.04.2023 | 0700 | 419,98 | 20,9377 | 0,286560 | 3,317 |
| 18.04.2023 | 0700 | 420,10 | 21,062 | 0,285120 | 3,300 |
| 19.04.2023 | 0700 | 420,25 | 21,2184 | 0,2924496 | 3,385 |
| 20.04.2023 | 0700 | 420,41 | 21,3851 | 0,289008 | 3,345 |
| 21.04.2023 | 0700 | 420,50 | 21,4789 | 0,289224 | 3,348 |
| 22.04.2023 | 0700 | 420,58 | 21,5623 | 0,285120 | 3,300 |
| 23.04.2023 | 0700 | 420,64 | 21,6248 | 0,2900592 | 3,357 |
| 24.04.2023 | 0700 | 420,64 | 21,6248 | 0,293112 | 3,393 |
| 25.04.2023 | 0700 | 420,68 | 21,6665 | 0,289080 | 3,346 |
| 26.04.2023 | 0700 | 420,68 | 21,6665 | 0,291600 | 3,375 |
| 27.04.2023 | 0700 | 420,80 | 21,7916 | 0,2936304 | 3,399 |
| 28.04.2023 | 0700 | 420,88 | 21,8749 | 0,291456 | 3,373 |
| 29.04.2023 | 0700 | 420,95 | 21,9479 | 0,206460 | 2,390 |
| 30.04.2023 | 0700 | 421,03 | 22,030 | 0,186840 | 2,163 |
|  |  |  |  |  |  |